|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата: |  |  |  | __.__.202_г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контактные данные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование компании: |  |  |  |  |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактное лицо Ф.И.О: |  |  |  |  |  |  |  |  | Телефон/Факс: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Город: |  |  |  |  |  |  |  |  | Е-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная компания: |  |  |  |  | Монтажная компания: |  |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик: |  |  |  |  |  |
| Данные по проектируемому или строящемуся объекту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Название объекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Город/Адрес объекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры воздуха: |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |  |  | Лето |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | градус, С |  |  | влажность, % |  |  |  |  | градус, С |  | влажность, % |  |  |
| Приток |  | Тем-ра/отн. влажность на входе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тем-ра/отн. влажность на выходе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вытяжка |  | Тем-ра/отн. влажность на входе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры установки - подробные данные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приток П1 | Воздухопроизводительность, м3/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вытяжка В1 | Воздухопроизводительность, м3/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укажите сторону обслуживания установки: (выбрать необходимое « + ») |  |  |  |  |  |  | Правая ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  | Левая ( ) |  |  |  |
| Наличие фильтра: (выбрать необходимое « + ») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вытяжка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагреватель: |  |  |  | Водяной |  |  |  |  |  |  |  | Электрический |  |  |  |  |  |  |  |
| Тем-ра воздуха перед/после |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тем-ра теплоносителя воды вход/выход |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип гликоля, % |  |  |  | % - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охладитель: |  |  |  | Водяной |  |  |  |  |  |  |  | Фреоновый |  |  |  |  |  |  |  |
| Тем-ра и относительная влажность воздуха перед |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  | С |  |  |  |  |  | % |  |
| Тем-ра воздуха после |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С |  |  |  |  |  |  |  |
| Тем-ра охлаждающей воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип гликоля, % |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергоутилизация: (выбрать необходимое « + ») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Камера смешивания (процент рециркуляции,%) |  |  |  |  |  |  |  | Перекрестно точный рекуператор ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вращающийся регенератор ( ) |  |  |  |  |  |  |  | Блок гликолевых теплообменников ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опции: (выбрать необходимое « + ») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автоматика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| Шумоглушитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| Узел регулирования тепловой мощности теплообменников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Поддержание постоянного расхода (CAV) или давления воздуха (VAV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| Пустая секция (указать направление выброса) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по оси вперед |  |  |  |  |  |  |